Техническое задание

на поставку огнетушителей (ОП-2, ОП-4)

Заказчик: ГБУ «Идеальный заказчик»

Задача: Поставщику необходимо осуществить поставку огнетушителей (далее – товар) для нужд Заказчика согласно заключенному контракту и настоящему техническому заданию.

Общие требования к поставляемым товарам (сведения о товарах (сведения о качестве, технических характеристиках товаров, их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах)и количестве поставляемых товаров): технические характеристики и количество поставляемого товара указаны в таблице № 1 «Спецификация поставляемого товара».

Требования к качеству:

1) Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без загрязнений, без повреждений, соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к данному виду товара, отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, санитарным нормам и правилам, в том числе «ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

2) Поставщик гарантирует надлежащее качество и безопасность поставляемого товара, его соответствие действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если наличие этих документов предусмотрено законодательством). Срок изготовления товаров не ранее второй половины 2020 г. Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее 10 лет.

3) Каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации, содержащий в себе сведения в соответствии с пунктом 12.6 «ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Требования к упаковке и отгрузке:

1) Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимую маркировку каждой единицы товара, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2) Товар поставляется в упаковке таким образом, чтобы исключить его порчу и/или уничтожение и обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

3) Доставка товара до места, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика. Поставщик вправе осуществлять доставку товара с привлечением транспортной организации, осуществляющей перевозку грузов.

Место поставки товара — г. Идеальный, ул. Идеальная, 1.

Срок поставки товара Поставка товара осуществляется одной партией в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания контракта в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу до 16 час. 00 мин (время московское).

Таблица № 1 «Спецификация поставляемого товара»:

| № п/п | Наименование поставляемого Товара (КТРУ) | Технические характеристики товара | Кол-во/ ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Огнетушитель (28.29.22.110-00000011) | Обязательные характеристики: - Класс пожара: А; B; C; E; - Тип: переносной; - Тип огнетушащего вещества: Порошковый (ОП); - Номинальная масса огнетушащего вещества, кг/л: ≥ 0.5 и ≤ 5; - Тип избыточного давления: Закачной (з); - Возможность перезарядки: Перезаряжаемый; Дополнительные характеристики*: - Масса заряженного огнетушителя, кг: не менее 5,2 и не более 6,0; - Минимальная продолжительность подачи ОТВ (огнетушащего вещества): не менее 10 секунд; - Вытесняющий газ: воздух; - Ранг модельного очага пожара по классу А: 2 А; - Ранг модельного очага пожара по классу В: 55 В; - Диапазон рабочих температур, °С: -40…+50- соответствие; - Наличие шланга – соответствие. | 35 шт. |
|  | Огнетушитель (28.29.22.110-00000011) | Обязательные характеристики: - Класс пожара: А; В; С; Е; - Тип: переносной; - Тип огнетушащего вещества: Порошковый (ОП); - Номинальная масса огнетушащего вещества, кг/л: ≥ 0.5 и ≤ 5; - Тип избыточного давления: Закачной (з); - Возможность перезарядки: Перезаряжаемый; Дополнительные характеристики*: - Масса заряженного огнетушителя, кг: не менее 3, но не более 3,6; - Минимальная продолжительность подачи ОТВ (огнетушащего вещества): не менее 6 секунд; - Вытесняющий газ: воздух; - Ранг модельного очага пожара по классу А: 0,7 A; - Ранг модельного очага пожара по классу В: 21 В; - Диапазон рабочих температур, °С: -40…+50- соответствие; - Наличие шланга – соответствие. | 40 шт. |

*Обоснование использования дополнительных характеристик:

В соответствии с пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145, использование дополнительных характеристик обусловлено требованиями Заказчика к производительности, функциональным, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемых товаров, в том числе значения, указанные в пунктах 1.7. и 2.7 Технического задания, обусловлены необходимость приобретения огнетушителей для размещения их в административных зданиях и сооружениях (ОП-4), а также в легковых автомобилях (ОП-2) Заказчика; значения, указанные в пунктах 1.8 – 1.13 и 2.8 – 2.13 Технического задания, обусловлены требованиями «ГОСТ Р 51057-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».