ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»

Журнал

учёта, проверки и испытаний электрооборудования

Начат «01» января 2022 г.

Окончен «___» ___________ 20__г.

Сотрудник, ответственный за ведение и заполнение журнала: Борисов Борис Борисович

| № п/п | #G0Наименование электроинструмента |  |  |  | Инвентарный номер |  | Дата последнего испытания, проверки |  | Причина испытания, проверки |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | После ремонта |  | Периодическая | Дата |  | Результат |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Дрель сетевая ударная ДУ-1 |  |  |  | 105 |  | 15.02.22 |  | + |  |  | 15.02.22 |  | удв. |
| Измерение сопротивления изоляции |  |  | Проверка исправности цепи заземления |  |  | Внешний осмотр и проверка работы на холостом ходу |  | Дата следующего испытания, проверки |  | Работник, производившее проверку, испытание |  |  |  |  |
| Дата |  | Результат | Дата | Результат |  | Дата | Результат |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись |  |
| 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| 15.02.22 |  | 0,7 Мом удв | 15.02.22 | удв |  | 15.02.22 | удв. | 15.02.22 |  | Борисов Б.Б. |  |  | Борисов |  |