## Лист1
№ п/п | Наименование электроинструмента | Инвентарный номер | Дата последнего испытания, проверки | Причина испытания, проверки |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | Измерение сопротивления изоляции |  | Проверка исправности цепи заземления |  | Внешний осмотр и проверка работы на холостом ходу |  | Дата следующего испытания, проверки | Работник, проводивший проверку, испытание
|  |  |  | Периодическая | После ремонта | Дата | Результат | Дата | Результат | Дата | Результат | Дата | Результат |  | ФИО | Подпись
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Дрель сетевая ударная Вихрь ДУ -1100 | 125 | 2022-02-22 | V |  | 2022-08-23 | удов. | 2022-08-23 | удов. | 2022-08-23 | удов. | 2022-08-23 | удов. | 2023-02-24 | Пэпэтэшин П.П. | Пэпэтэшин